| # АКТ Проведения промывки трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № | # 27- В1.1/2 |  |  | # « | # 08 | # » | # декабря | # 2025 | # г. |
| # (дата составления акта) # Система ХВС (сети В1.1, В1) (секция №12.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование системы) Смонтированной на объекте: «Двухсекционный 32-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (секции 12.1,12.2) (№12 по ПЗУ) – 5.2 этап строительства» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов. (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства). |
| Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля: Инженер технического надзора ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108» Мыжевских Д.Н.(идентификационный номер № С-66-235957), приказ №04/25-К от 28.02.2025 г., ОГРН 1186658028303, ИНН 6678091743, 620027, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, д.9, офис №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность (при наличии), фамилия, инициалы, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: Руководитель проекта по строительству ООО «Дюна-Строй» Поливодин С.И., приказ №167 от 29.08.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля: Начальник отдела строительного контроля по инженерным сетям ООО «Дюна-Строй» Мирошников В.И. (идентификационный номер №С-66-282152), приказ №213 от 05.04.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации): Инженер авторского надзора ООО «ИнПАД» Пеганов В.М., приказ №1244-АН от 15.04.2024 г., ОГРН 1096658004420, ИНН 6658340247, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 99, оф.2 тел.+7(343)287-56-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами): Производитель работ ООО «НСК» Симаков Э.В., приказ №ИБ-12.2/09 от 11.04.2025г., ОГРН 1226600058992, ИНН 6679156312, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, стр. 44, помещ. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  | ООО «НСК» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка трубопроводы системы ХВС (сети В1.1, В1) (секция №12.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (№ системы трубопроводов - ХВС, ГВС, отопление и.т.д.) Промывка произведена водой до ее выхода без механических взвесей (наименование среды) 2. Монтаж выполнен по проекту; ООО «ИнПАД» 045/4-09.23-12-ВК изм.4. (наименование проектной организации и номера чертежей). |
| Решение комиссии: Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной. Представитель застройщика, технического заказчика, лица ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля Мыжевских Д.Н. (фамилия, инициалы) (подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт Поливодин С.И. (фамилия, инициалы) (подпись) Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля Мирошников В.И. (фамилия, инициалы) (подпись) Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации) Не участвует (фамилия, инициалы) (подпись) Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) Симаков Э.В. (фамилия, инициалы) (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |